**ÇARIKLI FABRİKA ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

**ÇATI VE YAĞMUR OLUĞU BAKIM ONARIMİŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**ÇATI, YAĞMUR OLUĞU VE YAĞMUR BORUSU BAKIM ONARIM**

1. Mevcut alanda bulunan oluk ve çatıya uygun malzeme kullanılıp gereken yerlerde sağlamlaştırma yapılacaktır.
2. Vida yerleri contalı su sızdırmaz olacaktır.
3. Yüklenici yapılacak alanı önceden görüp teknik çalışma yapıp okul idaresine bilgi verecektir. Teklifini de buna göre vermelidir.
4. Kırık, çatlak, sızdırma yapan ve eksik tüm yağmur olukları ile boruları firma tarafından yapılacaktır.
5. Tamiri yapılacak malzeme yerinde bakılacaktır.
6. Yapılacak çatı yaklaşık 200 m² olup yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdr.
7. Yüklenici tüm takım ve el aletlerini yanında getirmelidir.
8. Yapılacak tüm işlemler İSG kurallarına uygun olmalıdır.
9. Tadilat alanında gerçekleşecek her türlü hasar yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
10. Teklif vermek isteyen her firma okul idaresine gelip çatı arızaları ile ilgili keşif ve tespit yapacaktır.
11. Çatı oluk ve boru bağlantıları vidalı olmalıdır.

**NOT:**

**1-** Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olarak elden veya posta yolu ile tarafımıza gönderilmelidir.

**2-** Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.

**3-** Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye ait olup teslimat elden yapılmalıdır. Kargo ile yapılan teslimat kabul edilmeyecektir.

Adres: Çarıklı Mah. 1033 sok. Canlı Hayvan Borsası Karşısı Çarıklı İlköğretim Okulu Sur/Diyarbakır

Tel : 0554 316 26 54

**4-** Teklif mektupları üzerinde teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile sipariş sonrasında işin kaç günde yapılacağı belirtilmelidir.

**5-** Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmelidir.

**6-** Teklif edilen ürünler için ihale tarihine kadar idareye numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. Numuneler kargo ile gönderilebilir.

**7-** Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

**8-**Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

**9-** Muayene komisyonu değerlendirdikten sonra mal alınacak ve ödeme yapılacaktır.

**10-** Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

OKUL İDARESİ